胸腔镜微创手术器械包清单

| 序号 | 产品名称 | 型式规格材质 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 止血钳 | 36cm双关节弧高弯15mm 有锁扣5mm杆径钨金钢 | 把 | 1 | 用于血管夹持及游离 |
| 2 | 止血钳 | 36cm双关节弧高弯20mm 有锁扣5mm杆径钨金钢 | 把 | 1 | 用于血管夹持及游 离 |
| 3 | 止血钳 | 36cm双关节角高弯25mm 有锁扣5mm杆径钨金钢 | 把 | 1 | 用于血管夹持及游离 |
| 4 | 止血钳 | 36cm双关节角高弯20mm 有锁扣5mm杆径钨金钢 | 把 | 1 | 用于血管夹持及游离 |
| 5 | 止血钳 | 36cm双关节 角高弯15mm 110°有锁扣5mm 杆径钨金钢 | 把 | 1 | 用于血管夹持及游离 |
| 6 | 海绵钳 | 36cm双关节弯有槽头8mm香蕉钳5mm杆径钨金钢 | 把 | 3 | 用于夹持组织和牵拉组织 |
| 7 | 海绵钳 | 36cm双关节弯有槽头6mm蛇头钳5mm杆径钨金钢 | 把 | 1 | 用于夹持组织和牵拉组织 |
| 8 | 海绵钳 | 36cm双关节弯有相头10mm 5mm杆径钨金钢 | 把 | 1 | 用于夹持组织和牵拉组织 |
| 9 | 料绵锂 | 42cm双关节弯有槽头10mn 8mm杆径钨金钢 | 把 | 1 | 用于夹持组织和牵拉组织 |
| 10 | 持针钳 | 34cm双关节弯型碳化钨合金钳口8mm杆径钨金钢 | 把 | 2 | 用于持针缝合 |
| 11 | 精细剪 | 34cm双关节弯窄圆头头宽2.5mm 5mm杆径钨金钢 | 把 | 2 | 用于分离组织 |
| 12 | 淋巴结钳 | 36cn双关节头径8mm 5mm杆径钨金钢 | 把 | 1 | 用于淋巴清扫及夹持淋巴 |
| 13 | 组织钳 | 36cm双关节钳考头宽8am 5m杆径钨金钢 | 把 | 1 | 用于淋巴清扫及牵拉组织 |
| 14 | 吸引管 | 36cm手柄式弯型医用吸引管进口钢 | 套 | 1 | 用于游离组织及冲、 吸积液 |
| 15 | 吸引管 | 42cm手柄式弯型医用吸引管进口钢 | 套 | 1 | 用于游离组织及冲 吸积液 |
| 16 | 拉钩 | V型手术输助推结进口钢 | 支 | 1 | 用于推结 |